北京老年医院燃气调压箱代管协议

项目名称：北京老年医院燃气调压箱维保

需求单位名称：北京老年医院

日    期： 2020年月日

目   录

- 采购须知

- 技术标准及要求

- 招标文件及格式

- 评标标准

- 设备清单

第一章  维保须知

### 一、维保须知

#### 1、基本情况表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 北京老年医院燃气调压箱维保 |
| 2 | 项目实施地点 | 北京市海淀区温泉路118号 |
| 3 | 维护范围 | 对北京老年医院燃气调压箱2座，直燃机房燃气管线进行维保 |
| 4 | 资质要求（若有） | 具有独立法人资格，有燃气设备维护保养等相关资质，且有从事此项工作的业绩证明文件 |
| 5 | 合同履约周期要求 | 自合同签订之日起 内完成 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 踏勘现场 | 不统一组织。若投标人欲考察，邀标文件发放后2天内提出考察时间 |
| 8 | 技术标准要求 | 详见第二章要求 |
| 9 | 投标文件组成 | 详见第三章要求 |
| 10 | 投标文件份数及电子版要求 | 一正一副、一份电子版，密封，装订成一册 |
| 11 | 定标原则 | 详见第四章要求 |

第二章  技术标准及要求

- 燃气调压站及直燃机燃气管线

2.1编制燃气设施、设备系统维护保养年度计划和维修方案；

2.2保证维修质量和安全的技术、管理措施；

2.3针对各类突发事件的应对预案；

2.5对整个维保项目消燃气设备设施进行全面梳理，同时向招标方提交相应报告；

2.6根据年度维护保养计划中的细则编制的月检、季检、年检内容。

2.7投标方维保人员必须每月例行运行、检查一次。

2.8冬季供暖前供气站箱检修一次

2.9对未到更换周期的备件进行例行保养、检查，并填写运行日志。

2.10到达使用寿命的配件予以更换，跟换后记录备件型号、规格及作业                                                                             时间。

2.11根据设备运行压力、流量、运行时间长短及气候条件等因素对设备运行、检查周期及更换周期予以修正。

2.12对燃气压力高、流量大、气候不佳的环境下使用的设备，其配件的更换周期应酌情缩短。

2.13投标方必须做好日常维保工作，保证燃气系统正常运行，保证维保工作质量，如因维保工作不利导致政府相关部门检查出现问题，所造成的损失和责任由投标方承担；

第三章 投标文件及格式

### （一）、报价函

致:

经现场考察并仔细研究了《      采购须知》和采购补充文件（如有）的各项条款后，我方愿以人民币         元人民币(大写：         )的投标价格，并严格按照合同条款以及其它合同文件约定，完成合同规定的全部服务工作。

- 我方对贵院招标函中提出的合同条款已研究明了，并完全同意。

- 我方同意在招标函约定的投标文件有效期限( 90 天)之内，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被贵司接受。

- 我方知道并同意，如果接到拟合作通知书后未按贵院要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵院有权另选其他合作单位。

- 我方知道并同意贵院向我方发出的关于招标函的修改通知内容。

- 我方理解并接受贵院可能对采购范围重新进行标段划分。

- 我方保证在此次采购期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年   月   日

### （二）、报价函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标 报价 | （大写） 元人民币 （小写） 元人民币 |
| 合同履约周期 | 日历天 |
| 备注 |  |

### （三）、报价表

### （四）、投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 投标人组织机构简介： |  |  |  |

注：后附营业执照等相关扫描件

1、合同及付款

1.1 中标人接到《中标通知书》后应在一周内与发表方签订有效合同。

1.2合同生效后，每半年支付年维保费的50%，直至付清。

第四章设备清单

燃气调压箱数量

| 型号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2000立方DN50燃气调压箱一座 | 调压器的维修保养 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 过滤器的维修保养 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 放散阀的维修保养 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 观测检查整套设备是否有漏气 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 检测运行、关闭、放散压力 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 切断阀的维修保养 | 2 | 套 |  |  |  |

| 型号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2000立方DN80燃气调压箱一座 | 调压器的维修保养 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 过滤器的维修保养 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 放散阀的维修保养 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 观测检查整套设备是否有漏气 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 检测运行、关闭、放散压力 | 2 | 套 |  |  |  |
|  | 切断阀的维修保养 | 2 | 套 |  |  |  |

备注：直燃机房内燃气管线检测漏气